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一、项目基本情况
项目名称：连云港市工人文化宫电动车雨棚工程
采购方式：现场报价。
对项目需求部分的询问、质疑请与采购人联系，由采购人负责答复。
采购需求：连云港市工人文化宫电动车雨棚工程，具体见“项目需求”。
合同履行期限（工期）：签订合同后15日历天内竣工，通过验收。
质量：合格且通过验收。
地点：采购人指定地点。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，本项目标的属于“建筑业”行业。
二、供应商资质要求：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，提供下列材料：
（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件（提供有效营业执照扫描件加盖公章，放入响应文件内）；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见采购文件）；
（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；（按连财购〔2023〕4号文件要求，符合要求的提交《财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函》，格式详见采购文件）；
（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明及证明材料（承诺文件见采购文件格式）；
（5）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（承诺文件见采购文件格式）。
2.本项目的特定资格要求：
2.1供应商必须具有建设行政主管部门核发的建筑工程施工总承包叁级或以上资质；企业具备有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供有效资质证书、安全生产许可证复印件加盖公章放入响应文件中）；
2.2拟派的项目负责人（项目经理）具有注册建造师贰级资质（建筑工程），且须具备安全生产考核合格证（B类）（提供有效建造师证书、安全考核合格证复印件加盖公章放入资格审查文件内）；
3.本项目其他资格要求：
（1）本项目要求代理人必须为项目负责人（项目经理）本人，提供有效的企业法人授权委托书（按附件文件格式）、法定代表人身份证、被授权人身份证。
（2）被信用中国、中国政府采购网列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。
备注：采购人或采购代理机构在资格审查环节现场通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn），对供应商信用记录情况进行查询，查询结果页面打印留存。
（3）本项目开标报价全部环节须拟派项目负责人本人全程参与。
（4）本项目成交后不允许分包或转包。
（5）法律法规规定的其他条件。
[bookmark: _GoBack]5、本项目不接受联合体供应商参与竞标。
三、采购文件的获取：
3.1 凡有意参加供应商，请于2025年7月29日--2025年8月4日（公休节假日除外，请于采购人电话联系），每日上午 8:30 时至11：30 时，下午 14:30时至17：30 时（北京时间，下同）, 持3.2条要求及电动车棚报价明细表资料递交至文化宫保卫科。
3.2代理人必须为项目负责人（项目经理）本人，携带营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证、项目负责人建造师证及安全考核B证、法人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、被授权人本人身份证原件（以上资料原件扫描件装订成册，原件现场核查），资料齐全后领取招标文件。
四、响应文件的递交
递交截止时间：2025年  8 月  4  日下午15：00：00
递交方式：连云港市工人文化宫   保卫科        纸质文件递交
五、开启响应文件时间及地点
时间：2025年 8 月  6 日下午15：00：00
地点：连云港市工人文化宫 七楼党员会议室 
六、其他补充事宜
1、本次采购响应文件制作份数要求：
正本份数：1份   副本份数：1份。
七、联系方式
采购人：连云港市工人文化宫
地  址：连云港市工人文化宫
联系人：王勇钢
电话： 13851277880
日期：2025年   7 月 29  日
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1.1 采购供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求编制响应文件。响应文件应当对采购文件提出的要求和条件作出明确响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则作无效响应处理。
1.2 响应文件不得涂改、行间插字或删除，如出现上述情况应重新编制。
1.3 采购供应商提交的响应文件以及采购供应商与代理机构及采购人就有关采购的所有来往函电均应使用简体中文。采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
1.4 除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
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[bookmark: _Hlt26668999]2.1 采购供应商应提交证明其有资格参加采购和成交后有能力独立履行合同的文件，并作为其响应文件的一部分。
2.2 采购供应商除必须具有履行合同所需提供的设备以及服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。
2.3 采购供应商应填写并提交采购文件所附的“资格证明文件”。
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3.1 采购供应商应按照采购文件规定格式填报采购响应报价表(含分项报价)。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。
3.2 标的物
详见项目需求、工程量清单。
3.3 有关费用处理
本次采购采购供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本采购文件中另有规定的除外。
3.4 其它费用处理
采购文件未列明，而采购供应商认为必须的费用也须列入报价。
3.5 报价采用的货币
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
3.6 采购响应报价表上的价格应按采购文件规定填写。
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4.1 提供为完成本项目的总体实施方案。
4.2 对采购文件中项目需求的技术与商务条款要求逐项作出应答，并提供依据或说明。
4.3 采购供应商认为需要的其他技术文件或说明。
5. 采购响应文件签署
5.1 响应文件应由法定代表人或其委托代理人在凡规定签章处逐一签字或盖章并加盖供应商公章，本采购文件所表述的公章是指刻有供应商法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章。
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1.1采购供应商应严格按照采购公告要求的份数准备响应文件，每份响应文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。采购供应商应将响应文件正本和所有副本密封。
1.2密封的响应文件应：
（1）按采购公告中注明的地址送达规定地点；
（2）注明参加采购项目名称、采购文件编号及参加的分包号；
（3）密封包装上应写明采购供应商名称、地址、法定代表人、授权委托人等信息，并在密封处加盖公章。
1.3如果密封包装未按要求密封和加写标记，招标代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的响应文件，代理机构将予以拒绝，作无效响应处理。
    1.4 按采购采购公告时间递交响应文件，递交份数：正本一份，副本一份。
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2.1代理机构收到响应文件的时间不得迟于本采购文件规定的响应文件接收截止时间。
2.2代理机构有权通过修改采购文件推迟响应文件接收截止时间，在此情况下，采购供应商的所有权利和义务以及受制的响应文件接收截止时间均应以延长后新的响应文件接收截止时间为准。
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4、采购响应有效期
4.1 采购响应有效期为代理机构规定的响应文件接收截止时间后六十（60）天。采购响应有效期比规定短的将被视为非实质性响应性而予以拒绝。
4.2 在特殊情况下，代理机构于原采购响应有效期满之前，可向采购供应商提出延长采购响应有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。采购供应商可以拒绝代理机构的这一要求而放弃采购响应，代理机构在接到采购供应商书面答复后，将在原采购响应有效期满后五日内无息退还其采购保证金。同意延长采购响应有效期的采购供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。有关采购保证金的规定在延长期内继续有效，同时受采购响应有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
三、采购报价
1. 采购报价
1.1 采购报价应是采购文件所确定的采购范围内的全部工作内容的价格体现。其应包括成本、施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、利润、税金及政策性文件规定的各项应有费用等。
1.2 采购报价方式：本工程采用下列第(1)种方式。
(1) 固定单价报价：采购供应商应充分考虑施工期间各类建材的市场风险和政策性调整确定风险系数计入总报价，今后不作调整。设计变更和采购人要求变动的内容除外。结算方式在合同专用条款中明确。
(2) 可调价格报价：采购供应商的采购报价可根据合同实施期间的市场变化和政策性调整而变动。
(3) 除非合同中另有规定，采购供应商在报价中所报的单价和合价，以及采购报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
（4）工程中产生的垃圾均需由成交供应商自行负责清运，费用由成交供应商承担。
（5） 采购供应商可自行对施工现场和周围环境进行勘察，以充分了解工地位置、环境、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响报价之情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的成本增加或工期延长等情况一律不予认可。
四、采购报价与评审
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1.1 采购人将在采购公告中规定的时间和地点组织采购报价开始仪式，仪式由采购人主持，采购供应商应委派携带有效证件的代表准时参加，参加仪式的代表需签名以证明其出席。
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2.1 采购开始仪式结束后，代理机构将立即组织采购小组进行评审、采购。
2.2 采购小组由评审专家、采购人代表组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
3. 采购评审过程的保密与公正
3.1 采购小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
3.2 在采购评审过程中，采购供应商不得以任何行为影响采购评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3 采购小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，采购小组应当告知提交响应文件的供应商。
[bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc20823304]4. 评审过程的澄清、说明和更正
4.1 采购小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
4.2 采购供应商的澄清、说明或者更正响应文件采用书面形式，并不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。采购供应商的澄清文件是响应文件的组成部分。
4.3 采购供应商有责任按照采购小组通知的时间、方式进行答疑和澄清。接到采购小组澄清要求的供应商如未按规定做出澄清，其风险由供应商自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]5. 对响应文件的初审
5.1 响应文件初审分为资格性检查和符合性检查。
资格性检查：依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件等进行审查，以确定供应商是否具备参加采购的资格。
符合性检查：依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，采购小组应当告知提交响应文件的供应商。
5.2 在采购之前，采购小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件是与采购文件要求的全部实质性条款、条件和规格相符且其余非实质性技术及商务条款没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留，是指与采购文件规定的主要技术指标或重要的商务条款或除上述以外的多项指标要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了合同中采购人的权利或供应商的义务，保留或给予纠正这些偏离的机会将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过采购小组2/3及以上成员的认定。采购小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3 响应文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对采购文件作出实质性响应，应当作为无效响应予以否决：
(1) 响应文件中的采购响应函未加盖采购供应商的公章；
(2) 响应文件中的采购响应函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；
(3) 采购响应函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；
(4) 采购供应商资质条件不符合国家有关规定，或者不满足采购文件规定的资格条件的；
(5) 采购供应商名称与资格预审时不一致的；
(6) 响应文件报价低于工程成本或者高于采购文件设定的预算价或者采购人设置的最高限价的；
(7) 同一采购供应商提交两个及以上不同的响应文件或者采购报价，但采购文件要求提交备选采购的除外；
(8) 响应文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限的；
(9) 明显不符合技术规范、技术标准的要求的；
(10) 未按采购文件要求提供响应文件；
(11) 其他法律、法规及本采购文件规定的属未实质性响应的响应文件的情形。
5.4 在采购采购中，出现下列情形之一的，应予终止：
(1) 符合条件的采购供应商或者对采购文件作实质响应的供应商不足3家的；
(2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
(3) 采购供应商的报价均超过了采购预算价或最高限价，采购人不能支付的；
(4) 因重大变故，采购任务取消的；
5.5 未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理，采购小组应当告知提交响应文件的供应商。供应商不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其响应文件成为实质性响应的文件。
[bookmark: _Toc20823306][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029235][bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551]6、采购程序及评审方法和标准
6.1 采购程序
6.1.1 对于通过资格性和符合性审查的供应商，采购小组所有成员将集中与单一采购供应商分别进行采购。
在采购过程中，采购小组可能根据采购文件和采购情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动采购文件中的其他内容。
对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，采购小组应当及时以书面形式同时通知所有参加采购的供应商。采购供应商应当按照采购文件的变动情况和采购小组的要求，通过递交提交响应文件。
6.1.2 采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，采购结束后，采购小组将要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经采购由供应商提供最终设计方案或解决方案的，采购结束后，采购小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性采购采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于政府采购竞争性采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
本项目为竞争性采购，在采购过程中多轮报价环节，供应商须在采购会议现场等候采购人指令。项目授权人联系电话保持畅通，如供应商因自身原因错过采购响应环节，责任自负。
6.1.3 本项目各分项最终结算价按照采购首次报价与最后报价同比例变动。
6.2 评审方法和标准
6.2.1 评审方法。经采购确定最终采购需求和确定提交最后报价的供应商后，由采购小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
评审时，采购小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评审因素的得分。
6.2.2 评审标准
见本采购文件评审方法和评审标准规定。

6.2.3 评审报告
评审报告由采购小组全体人员签字认可。采购小组成员对评审报告有异议的，采购小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的采购小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由采购小组书面记录相关情况。采购小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
六、成交
[bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310][bookmark: _Toc16938554]1. 确定成交单位
1.1 采购小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。符合《政府采购竞争性采购采购方式管理暂行办法》第三条第四项及《财政部关于竞争性采购采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》(财库[2015]124号)规定情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2 根据采购人授权，采购小组直接确定排名第一的成交候选供应商为成交供应商。
1.3 成交供应商确认后，代理机构在相关平台公告成交结果，成交公告期限为1个工作日。
1.4 在公告成交结果的同时，由代理机构向成交供应商发出成交通知书，成交供应商在领取成交通知书时，按要求提供与响应文件一致的纸质打印文件。
1.5 成交供应商有下列情形之一的，将取消其成交资格：
(1) 提供虚假材料谋取成交的；
(2) 与评审专家、采购人、其他供应商或者代理机构工作人员恶意串通的；
(3) 向评审专家、采购人或代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；
(4) 不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被采购小组发现的；
(5) 成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
(6) 将政府采购合同转包；
(7) 法律、法规、规章规定的属于成交无效的其他情形。
七、合同签订相关事项
1. 签订合同
1.l 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
1.2 采购文件、成交供应商的响应文件及采购采购过程中有关澄清、承诺文件均作为合同附件。
1.3 签订合同后，成交供应商不得将成交产品或服务进行转包。未经采购人同意，成交供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，成交供应商应承担相应赔偿责任。
2. 履约保证金：本项目不收取履约保证金。








[bookmark: _Toc32045][bookmark: _Toc513622228][bookmark: _Toc139967211][bookmark: _Toc139966427]
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[bookmark: _Toc22242]项目需求
一、说明：
本项目需求中标注★号的部分为实质性要求和条件（由采购人根据实际情况设置），采购供应商必须作出满足原要求和条件的响应，否则作无效响应处理。
本项目采购方式为竞争性采购，项目属性为工程。
根据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定，本项目标的属于“建筑业”行业。
[bookmark: _Toc23828480][bookmark: _Toc61149622][bookmark: _Toc26554097]二、采购范围：连云港市工人文化宫电动车雨棚工程施工，详见工程量清单及图纸。图纸和工程量清单：另附。
三、商务条件
★1、工期：签订合同后15日历天内竣工，通过验收。
★2、付款条款：工程完工后付至已完合格工程量价款的80%，竣工结算审计通过后付至审定价的97% 。留3％作为质量保修金，待1年保修期结束后10日内付清（不计利息）。 
3、履约保证金：本项目不收取履约保证金。
[bookmark: _Toc9279]四、报价及其他要求
1、报价要求：本工程合同形式为固定综合单价合同。合同价款应包括采购文件所确定的招标范围内相应图纸的全部内容（如图纸和清单不符以清单为准），和为完成上述内容所必须的附属工程和临时工程的全部费用，即包括工程项目的成本、利润、税金、开办费、招标代理所需费用、技术措施费、大型机械进出场费、风险费（包括气候变化引起的）和政策性文件规定费用，投标报价中还应充分考虑工程及材料涉及的相关试验、测试费用（试验应在国家认可的权威机构进行，对确需到其它实验室进行的试验，应报采购人及监理认可；未经认可的，采购人有权要求重新检测、试验）。投标报价如有优惠，须在单价中反映。在合同执行期内，合同单价不变。
2、工作中涉及的敏感资料、电子数据等相关信息，成交供应商应严格执行保密的相关规定，不得以任何方式向任何第三人披露、泄露或许可第三人使用，否则追究其相应法律责任。
3、保密要求：从采购时起到成交公告发布时止，有关响应文件的审查、澄清、评估和比较以及有关授予合同的意向的一切情况都不得透露给供应商或与上述评审工作无关的人员。




第5章 [bookmark: _Toc22705]工程量清单及图纸
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	连云港市工人文化宫电动自行车充电棚报价明细

	序号
	名称
	规格参数
	单位
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	备注

	1
	混凝土基础
	基础尺寸：800*800*800（深）包含面层破碎、人工挖土方、模板支设、预埋板、预埋件混凝土地浇筑，垃圾外运。
	个
	4
	
	
	

	2
	钢构件结构系统
	定制蘑菇钢梁、钢结构次构件：（连接板、端头板、柱底板、加劲板、檩托板等）
	项
	1
	
	
	

	3
	钢结构连接系统
	横管：Ф89*3、横管：Φ48*2、充电桩线管
	项
	1
	
	
	

	4
	钢结构防腐
	钢结构防腐、涂料部分
	项
	1
	
	
	

	5
	膜材加工制作安装
	膜材制作、膜材焊接、膜材焊接
	㎡
	69
	
	
	

	6
	配电箱
	
	套
	1
	
	
	

	7
	电力电缆
	国标5*10mm2YJV电缆
	项
	1
	
	
	

	8
	充电桩
	30个充电口，满足扫码及免费功能
	项
	1
	
	
	

	9
	人工
	钢架焊接及喷漆等
	项
	1
	
	
	

	10
	机械
	运费、吊装使用
	项
	1
	
	
	

	11
	辅材
	
	项
	1
	
	
	

	12
	直接费
	
	
	
	
	
	

	13
	管理费
	*%
	
	
	
	
	

	14
	利润
	*%
	
	
	
	
	

	15
	税金
	9%
	
	
	
	
	

	16
	含税总价
	
	
	
	
	
	

	注：1、至少可以同时停放28辆电动自行车，并配置30个充电口，满足30辆车充电需求。
2、所有钢结构框架，均做防锈处理，保证质量安全
3、膜材质保15年。
4、车棚内配备悬挂式干粉灭火器。
5、充电桩采用德力西/正泰品牌智能充电桩，支持多种场景模式，安全便利可靠，质保三年。






[bookmark: _Toc12963]  采购响应文件格式


采购响应文件





项 目 名 称：【项目名称】 




采购供应商： 
法定代表人：
委托代理人：              
      日      期：









（一） 采购响应函

致：连云港市工人文化宫
(一)根据已收到的采购编号为		的			工程的采购文件(包括补充通知)，遵照《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的规定，我单位经勘查现场和研究上述工程采购文件后，我方愿以人民币			 (大小写)的总价，按采购文件的要求承包本次采购范围内的全部工程，并承担相关的责任。
(二)我方提交的采购响应文件(包括采购报价书、已标价的工程量清单和其它响应文件)在采购截止时间后的60天内有效，在此期间被你方接受的上述文件对我方一直具有约束力。我方保证在采购响应文件有效期内不撤回采购响应文件，除采购文件另有规定外，不修改采购响应文件。
(三)我单位保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并在		天内竣工。
(四)我单位保证本工程质量达到		。
(五)我单位保证在成交后派出		(姓名)项目负责人全面负责本工程的施工。
(六)贵单位所发出的采购文件、成交通知书和本采购响应文件将构成约束我们双方的合同。

采购供应商：(盖章)
单位地址：
邮政编码：
法定代表人或委托代理人(签字或盖章)：
电话：
传真：
开户银行名称：
银行帐号：
开户行地址：
日期：      年      月      日
注：未按照本响应函的格式要求填写的，将造成非实质响应，从而导致该供应商响应无效。
[bookmark: _Toc513029281][bookmark: _Toc49090582][bookmark: _Toc120614284][bookmark: _Toc24878535][bookmark: _Toc23828483][bookmark: _Toc22356583][bookmark: _Toc26554103][bookmark: _Toc120614291]

（二）采购首轮响应报价表

	项   目
	项目名称：
项目编号：

	响应
报价
	人民币(大写)：
(小写)：

	工期
	签订合同后    天内竣工，通过验收。

	质量标准：
项目负责人：



采购单位盖章：                       法定代表人(授权代表)签名：  

注:①采购报价应包括采购文件所确定的采购范围的全部内容，但该表报价非本次采购的最后报价。




（三）资格证明文件
请根据采购文件对采购供应商的资格要求，提供资格证明文件。










法定代表人身份证明书(格式)
采购供应商名称：
单位性质：
地    址：
成立时间：	年	月	日
经营期限：
姓    名：				性     别：
年    龄：				职     务：
系					(采购供应商名称)的法定代表人。
特此证明。


采购供应商：(盖单位章)
年	月	日





授权委托书(格式)

本授权委托书声明：我        (姓名)       系        (采购供应商名称)       的法定代表人，现授权委托         (单位名称)          的    (姓名)    为我公司代理人，参加      (采购人)       的工程项目的采购活动。代理人在采购、评审、合同采购过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权。特此委托。
附：法定代表人和委托代理人身份证复印件

代理人：               性别：                 年龄：
单位：                 部门：                 职务：
采购供应商：(盖章)
法定代表人：(签字或盖章)

日期：      年     月    日





参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
(格式)
声  明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称(公章)：
法定代表人或授权代表签字：______
日期：	年	月	日






具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明(格式)

(供应商名称)			郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：					。
主要专业技术能力有：				。


声明人(公章)：
日期：   年     月    日

注:后附证明文件。







财务状况报告及税收、社会保障资金缴纳情况承诺函
（格式）
致：（采购人名称）：
我方 供应商名称 参加  项目名称  （标段编号：		）采购，根据《关于简化政府采购供应商资格审查有关事项的通知》（连财购【2023】4号），我方承诺具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（二）、第(四）项，《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条第（二）项规定条件的，具体包括：
（1） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（财务状况报告）；
（2） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
    我方对上述承诺的真实性负责，如有虚假，将依法承担提供虚假材料谋取成交责任，同时无条件同意有关主管部门将相关失信信息记入公共信用信息系统并在相关政府门户网站公开。
特此承诺！


供应商（盖章）
法定代表人：（盖章或签字）
日期：     年    月    日











法人及项目负责人无行贿行为承诺书（格式）

致：（采购人名称）：

我方对本工程进行采购。我方承诺：
1、我单位近 3 年以来无行贿行为；
2、我单位法定代表人         同志近 5 年以来无行贿行为；
3、我单位所报项目负责人       同志近 5年以来以来无行贿行为；
如在后续工作中因虚假承诺被查实，取消我单位中标资格，并愿意接受相关处罚，特此承诺！

供应商：                    （盖章）


法定代表人：                （签字或盖章）


    年    月  日
注:供应商未盖章、法定代表人未签字或盖章此承诺书无效。



















（四）报价清单














注：各分项最终结算价按照采购首次报价与最后报价作同比例变动。



（五）项目需求响应
                             
  （请按“项目需求”内容填写）
















供应商（盖章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：	年	月	日











（六）为完成本项目供应商认为所需要的其它资料

（如有）
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 评审方法和评审标准

一、采购小组
本项目采购小组由采购人代表和评审专家组成。从江苏省政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。
二、评审方法：综合评分法
竞争性采购小组对满足竞争性采购文件实质性要求的响应文件，按照本章规定的评分标准进行打分，采购小组应当根据综合评分情况，按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按采购报价由低到高顺序排列。得分且采购报价相同的并列。响应文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。
经采购确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由采购小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
三、评审原则
采购小组必须客观、公正、审慎，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评审有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评审的正常进行；采购小组及有关工作人员不得私下与供应商接触。
四、评审标准： 
（一）评审时，采购小组以采购文件为评审依据，采购小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
（二）本项目评分总分为100分，按四舍五入取至小数点后两位。



















	评分表

	一、报价评分（满分50分）

	序号
	评分内容
	评分标准
	分值

	01
	 报价评分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且最终采购报价最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
报价得分=（评标基准价/最终采购报价）×50分
	50

	二、商务部分（满分50分）

	02
	认证证书
	供应商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证证书的有一个的5分，满分15分（在有效期内）。
注：证书原件彩色扫描件放入响应文件内，未提供或未按要求提供证明材料此项不得分。
	15

	03
	业绩
	1、2021年至今供应商承担过类似的（钢结构）业绩的有一个得5分，最多得10分。
2、2021年至今拟派项目负责人承担过类似的（钢结构）业绩的有一个得5分，最多得5分。
注：供应商业绩和项目负责人业绩不重复计分。时间以合同签订时间为准，证明材料提供合同文件、竣工验收证明文件扫描件加盖供应商公章并放入响应文件内。合同需反映相关信息，未提供或未按要求提供此项不得分。类似的（钢结构）业绩，由评审委员会统一认定后给予得分。
	15

	04
	项目负责人资格
	项目负责人具备建筑中级职称得20分
注：提供有效职称评审、登记备案情况表复印件加盖公章放入资格审查文件内,未提供或未按要求提供证明材料此项不得分。
	20


注：
1、保留小数点后两位（按四舍五入原则），获得最高评估分的供应商将被推荐为合格的中标候选人。
2、供应商在采购时须提供与以上评分因素相关的材料。如果发现有弄虚作假的，将取消其采购资格。
五、成交标准：
采购小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，符合《政府采购竞争性采购采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款情形的，可以推荐2家成交候选供应商。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
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